## DICOM打印模块
检验项目 | 是否适用 | 备注 | 所在位置（说明书）
5.1.3.1 | 适用 |  | P7
5.1.3.2 | 适用 |  | P7
5.1.3.3 | 适用 |  | p1
5.1.3.5 | 适用 |  | p7(1.4)
5.1.3.6 | 不适用 | 为单机版
5.1.3.7 | 适用 |  | p7(1.5)
5.1.3.8 | 不适用 | 软件无需在特定的软件或是硬件下，照常运行
5.1.3.9 | 适用 |  | p45(12)
5.1.3.10 | 适用 |  | p45(12)
5.1.4.3 | 不适用 | 软件无关键功能
5.1.4.4 | 适用 |  | p7(1.3)
5.1.4.5 | 适用 |  | p44（8）
5.1.4.6 | 适用 |  | p40(4)
5.1.5.2 | 适用 |  | p5
5.1.5.3 | 不适用 | 此软件为图像浏览软件
5.1.6.2 | 适用
5.1.6.3 | 适用 |  | p5(注意)
5.1.6.4 | 适用 |  | p41
5.1.6.5 | 适用 |  | p40(4)
5.1.6.6 | 适用 |  | p7(1.6)
5.1.7 | 适用 |  | p44(10)
5.1.8.2 | 适用 |  | p43(6)
5.1.9.2 | 适用 |  | p7(系统要求）
5.1.9.3 | 适用 |  | p8(软件安装）
5.2.1.3 | 适用 |  | p44(9)
5.2.1.4 | 适用 |  | p5
5.2.1.5 | 不适用 | 为浏览软件
5.2.1.6 | 不适用 | 无关键功能
5.2.1.7 | 适用 |  | p44（8）
5.2.1.8 | 适用 |  | p7（系统要求）
5.2.1.9 | 不适用 |  | p5(注意)
5.2.1.10 | 不适用 |  | p5(注意)
5.2.1.11 | 适用
5.2.4.2 | 适用 |  | p2
5.2.6.1 | 适用 |  | p43（7.2）
5.2.6.2 | 适用 |  | p2
5.2.6.3 | 适用 |  | p5
5.3.3.6 | 不适用
5.3.3.8 | 适用 |  | p44
5.3.3.9 | 适用 |  | p7
5.3.4.1 | 适用 |  | p44
5.3.5.1 | 适用 |  | p43
5.3.6.3 | 适用 |  | p7
5.3.6.4 | 适用 |  | p13

## 心电管理系统模块
检验项目 | 是否适用 | 备注 | 所在位置（说明书）
5.1.3.1 | 适用 |  | P9
5.1.3.2 | 适用 |  | P9
5.1.3.3 | 适用 |  | p1
5.1.3.5 | 适用 |  | p10(1.5)
5.1.3.6 | 适用 | 并发数？？？ | p62(16)
5.1.3.7 | 适用 |  | p10(1.7)
5.1.3.8 | 不适用 | 软件无需在特定的软件或是硬件下，照常运行
5.1.3.9 | 适用 |  | p105(17)
5.1.3.10 | 适用 |  | p105(17)
5.1.4.3 | 不适用 | 软件无关键功能
5.1.4.4 | 适用 |  | p9(1.4)
5.1.4.5 | 适用 |  | p13见红色字
5.1.4.6 | 适用 |  | p104(11)
5.1.5.2 | 适用 |  | p8
5.1.5.3 | 适用 |  | p105(15)
5.1.6.2 | 适用
5.1.6.3 | 适用 |  | p8(注意)
5.1.6.4 | 不适用 | 软件无适应性修改
5.1.6.5 | 适用 |  | p104(11)
5.1.6.6 | 适用 |  | p10(1.6)
5.1.7 | 适用 |  | p105(14)
5.1.8.2 | 适用 |  | p105(12)
5.1.9.2 | 适用 |  | p10(系统要求）
5.1.9.3 | 适用 |  | p10(软件安装）
5.2.1.3 | 适用 |  | p105(15)
5.2.1.4 | 适用 |  | p8
5.2.1.5 | 适用 |  | p105(15)
5.2.1.6 | 不适用 | 无关键功能
5.2.1.7 | 适用 |  | p13见红色字
5.2.1.8 | 适用 |  | p10(系统要求）
5.2.1.9 | 不适用 |  | p8(注意)
5.2.1.10 | 不适用 |  | p8(注意)
5.2.1.11 | 适用
5.2.4.2 | 适用 |  | p2
5.2.6.1 | 适用 |  | p105(13.2)
5.2.6.2 | 适用 |  | p2
5.2.6.3 | 适用 |  | p8
5.3.3.6 | 适用 |  | p14
5.3.3.8 | 适用 |  | p8
5.3.3.9 | 适用 |  | p9
5.3.4.1 | 适用 |  | p105(14)
5.3.5.1 | 适用 |  | p105(12)
5.3.6.3 | 适用 |  | p10
5.3.6.4 | 适用 |  | p11

## 苹果平台调阅
检验项目 | 是否适用 | 备注 | 所在位置（说明书）
5.1.3.1 | 适用 |  | P8
5.1.3.2 | 适用 |  | P8
5.1.3.3 | 适用 |  | p1
5.1.3.5 | 适用 |  | p8(1.4)
5.1.3.6 | 适用 |  | p62(16)
5.1.3.7 | 适用 |  | p8(1.5)
5.1.3.8 | 不适用 | 软件无需在特定的软件或是硬件下，照常运行
5.1.3.9 | 适用 |  | p62(17)
5.1.3.10 | 适用 |  | p62(17)
5.1.4.3 | 不适用 | 软件无关键功能
5.1.4.4 | 适用 |  | p8(1.3)
5.1.4.5 | 适用 |  | p22见红色字
5.1.4.6 | 适用 |  | p60(11)
5.1.5.2 | 适用 |  | p6
5.1.5.3 | 适用 |  | p62(15)
5.1.6.2 | 适用
5.1.6.3 | 适用 |  | p6(注意)
5.1.6.4 | 不适用 | 软件无适应性修改
5.1.6.5 | 适用 |  | p60(11)
5.1.6.6 | 适用 |  | p8(1.6)
5.1.7 | 适用 |  | p62(14)
5.1.8.2 | 适用 |  | p61(12)
5.1.9.2 | 适用 |  | p8(系统要求）
5.1.9.3 | 适用 |  | p9(软件安装）
5.2.1.3 | 适用 |  | p62(15)
5.2.1.4 | 适用 |  | p6
5.2.1.5 | 适用 |  | p62(15)
5.2.1.6 | 不适用 | 无关键功能
5.2.1.7 | 适用 |  | p22见红色字
5.2.1.8 | 适用 |  | p8（系统要求）
5.2.1.9 | 不适用 |  | p6(注意)
5.2.1.10 | 不适用 |  | p6(注意)
5.2.1.11 | 适用
5.2.4.2 | 适用 |  | p2
5.2.6.1 | 适用 |  | p62(13.2)
5.2.6.2 | 适用 |  | p2
5.2.6.3 | 适用 |  | p6
5.3.3.6 | 适用 |  | p24
5.3.3.8 | 适用 |  | p6
5.3.3.9 | 适用 |  | p8
5.3.4.1 | 适用 |  | p62(14)
5.3.5.1 | 适用 |  | p61(12)
5.3.6.3 | 适用 |  | p9
5.3.6.4 | 适用 |  | p15

## 安卓平台调阅图像
检验项目 | 是否适用 | 备注 | 所在位置（说明书）
5.1.3.1 | 适用 |  | P6
5.1.3.2 | 适用 |  | P6
5.1.3.3 | 适用 |  | p1
5.1.3.5 | 适用 |  | p6(1.4)
5.1.3.6 | 适用 |  | p15(8)
5.1.3.7 | 适用 |  | p6(1.5)
5.1.3.8 | 不适用 | 软件无需在特定的软件或是硬件下，照常运行
5.1.3.9 | 适用 |  | p16(10)
5.1.3.10 | 适用 |  | p16(10)
5.1.4.3 | 不适用 | 软件无关键功能
5.1.4.4 | 适用 |  | p6(1.3)
5.1.4.5 | 不适用 | 浏览软件
5.1.4.6 | 适用 |  | p15(8)
5.1.5.2 | 适用 |  | p4
5.1.5.3 | 不适用 | 浏览软件
5.1.6.2 | 适用
5.1.6.3 | 适用 |  | p4(注意)
5.1.6.4 | 不适用 | 软件无适应性修改
5.1.6.5 | 适用 |  | p15(8)
5.1.6.6 | 适用 |  | p6(1.6)
5.1.7 | 适用 |  | p15(6)
5.1.8.2 | 不适用 | 维护信息
5.1.9.2 | 适用 |  | p6(系统要求）
5.1.9.3 | 适用 |  | p6(软件安装）
5.2.1.3 | 适用 |  | p15(7)
5.2.1.4 | 适用 |  | p4
5.2.1.5 | 不适用 | 浏览软件
5.2.1.6 | 不适用 | 无关键功能
5.2.1.7 | 不适用 | 无需添加信息，浏览软件
5.2.1.8 | 适用 |  | p6（系统要求）
5.2.1.9 | 不适用 |  | p4(注意)
5.2.1.10 | 不适用 |  | p4(注意)
5.2.1.11 | 适用
5.2.4.2 | 适用 |  | p2
5.2.6.1 | 适用 |  | p14(4.2)
5.2.6.2 | 适用 |  | p2
5.2.6.3 | 适用 |  | p6
5.3.3.6 | 不适用 | 浏览软件
5.3.3.8 | 适用 |  | p14（5）
5.3.3.9 | 适用 |  | p6
5.3.4.1 | 适用 |  | p15(6)
5.3.5.1 | 不适用 | 无日志
5.3.6.3 | 不适用 | 安装软件前无需安卓其他软件
5.3.6.4 | 适用 |  | p7

## 放射报告工作站模块
检验项目 | 是否适用 | 备注 | 所在位置（说明书）
5.1.3.1 | 适用 |  | P8
5.1.3.2 | 适用 |  | P8
5.1.3.3 | 适用 |  | p1
5.1.3.5 | 适用 |  | p8(1.4)
5.1.3.6 | 适用 |  | p58(16)
5.1.3.7 | 适用 |  | p8(1.5)
5.1.3.8 | 不适用 | 软件无需在特定的软件或是硬件下，照常运行
5.1.3.9 | 适用 |  | p58(17)
5.1.3.10 | 适用 |  | p58(17)
5.1.4.3 | 不适用 | 软件无关键功能
5.1.4.4 | 适用 |  | p8(1.3)
5.1.4.5 | 适用 |  | p22见红色字
5.1.4.6 | 适用 |  | p56(11)
5.1.5.2 | 适用 |  | p6
5.1.5.3 | 适用 |  | p57(15)
5.1.6.2 | 适用
5.1.6.3 | 适用 |  | p6(注意)
5.1.6.4 | 不适用 | 软件无适应性修改
5.1.6.5 | 适用 |  | p56(11)
5.1.6.6 | 适用
5.1.7 | 适用 |  | p57(14)
5.1.8.2 | 适用 |  | p57(12)
5.1.9.2 | 适用 |  | p8(系统要求）
5.1.9.3 | 适用 |  | p9(软件安装）
5.2.1.3 | 适用 |  | p57(15)
5.2.1.4 | 适用 |  | p6
5.2.1.5 | 适用 |  | p57
5.2.1.6 | 不适用 | 无关键功能
5.2.1.7 | 适用 |  | p22见红色字
5.2.1.8 | 适用 |  | p8（系统要求）
5.2.1.9 | 不适用 |  | p6(注意)
5.2.1.10 | 不适用 |  | p6(注意)
5.2.1.11 | 适用
5.2.4.2 | 适用 |  | p2
5.2.6.1 | 适用 |  | p57(13.2)
5.2.6.2 | 适用 |  | p57(13.2)
5.2.6.3 | 适用 |  | p6
5.3.3.6 | 适用 |  | p24
5.3.3.8 | 适用 |  | p6
5.3.3.9 | 适用
5.3.4.1 | 适用 |  | p57(14)
5.3.5.1 | 适用 |  | p57(12)
5.3.6.3 | 适用 |  | p9
5.3.6.4 | 适用 |  | p15

## 超声图文报告
检验项目 | 是否适用 | 备注 | 所在位置（说明书）
5.1.3.1 | 适用 |  | P8
5.1.3.2 | 适用 |  | P8
5.1.3.3 | 适用 |  | p1
5.1.3.5 | 适用 |  | p8(1.4)
5.1.3.6 | 适用 |  | p65(15)
5.1.3.7 | 适用 |  | p8(1.5)
5.1.3.8 | 不适用 | 软件无需在特定的软件或是硬件下，照常运行
5.1.3.9 | 适用 |  | p65(16)
5.1.3.10 | 适用 |  | p65(16)
5.1.4.3 | 不适用 | 软件无关键功能
5.1.4.4 | 适用 |  | p8(1.3)
5.1.4.5 | 适用 |  | p22见红色字
5.1.4.6 | 适用 |  | p63(10)
5.1.5.2 | 适用 |  | p6
5.1.5.3 | 适用 |  | p65(14)
5.1.6.2 | 适用
5.1.6.3 | 适用 |  | p6(注意)
5.1.6.4 | 不适用 | 软件无适应性修改
5.1.6.5 | 适用 |  | p63(10)
5.1.6.6 | 适用 |  | P8（1.6）
5.1.7 | 适用 |  | p65(13）
5.1.8.2 | 适用 |  | p64(11)
5.1.9.2 | 适用 |  | p8(系统要求）
5.1.9.3 | 适用 |  | p9(软件安装）
5.2.1.3 | 适用 |  | p65(14)
5.2.1.4 | 适用 |  | p6
5.2.1.5 | 适用 |  | p65
5.2.1.6 | 不适用 | 无关键功能
5.2.1.7 | 适用 |  | p22见红色字
5.2.1.8 | 适用 |  | p8（系统要求）
5.2.1.9 | 不适用 |  | p6(注意)
5.2.1.10 | 不适用 |  | p6(注意)
5.2.1.11 | 适用
5.2.4.2 | 适用 |  | p2
5.2.6.1 | 适用 |  | p64(12.2)
5.2.6.2 | 适用 |  | p2
5.2.6.3 | 适用 |  | p6
5.3.3.6 | 适用 |  | p24
5.3.3.8 | 适用 |  | p6
5.3.3.9 | 适用 |  | p8(1.3)
5.3.4.1 | 适用 |  | p65(13)
5.3.5.1 | 适用 |  | p6
5.3.6.3 | 适用 |  | p9
5.3.6.4 | 适用 |  | p15

## 内镜图文报告模块
检验项目 | 是否适用 | 备注 | 所在位置（说明书）
5.1.3.1 | 适用 |  | P8
5.1.3.2 | 适用 |  | P8
5.1.3.3 | 适用 |  | p1
5.1.3.5 | 适用 |  | p8(1.4)
5.1.3.6 | 适用 |  | p63(16)
5.1.3.7 | 适用 |  | p8(1.5)
5.1.3.8 | 不适用 | 软件无需在特定的软件或是硬件下，照常运行
5.1.3.9 | 适用 |  | p63(17)
5.1.3.10 | 适用 |  | p63(17)
5.1.4.3 | 不适用 | 软件无关键功能
5.1.4.4 | 适用 |  | p8(1.3)
5.1.4.5 | 适用 |  | p22见红色字
5.1.4.6 | 适用 |  | p61(11)
5.1.5.2 | 适用 |  | p6
5.1.5.3 | 适用 |  | p63(15)
5.1.6.2 | 适用
5.1.6.3 | 适用 |  | p6(注意)
5.1.6.4 | 不适用 | 软件无适应性修改
5.1.6.5 | 适用 |  | p63(10)
5.1.6.6 | 适用 |  | P8（1.6）
5.1.7 | 适用 |  | p63(14）
5.1.8.2 | 适用 |  | p62(12)
5.1.9.2 | 适用 |  | p8(系统要求）
5.1.9.3 | 适用 |  | p9(软件安装）
5.2.1.3 | 适用 |  | p63(15)
5.2.1.4 | 适用 |  | p6
5.2.1.5 | 适用 |  | p63
5.2.1.6 | 不适用 | 无关键功能
5.2.1.7 | 适用 |  | p22见红色字
5.2.1.8 | 适用 |  | p8（系统要求）
5.2.1.9 | 不适用 |  | p6(注意)
5.2.1.10 | 不适用 |  | p6(注意)
5.2.1.11 | 适用
5.2.4.2 | 适用 |  | p2
5.2.6.1 | 适用 |  | p62(13.2)
5.2.6.2 | 适用 |  | p2
5.2.6.3 | 适用 |  | p6
5.3.3.6 | 适用 |  | p24
5.3.3.8 | 适用 |  | p6
5.3.3.9 | 适用 |  | p8(1.3)
5.3.4.1 | 适用 |  | p63(14)
5.3.5.1 | 适用 |  | p6
5.3.6.3 | 适用 |  | p9
5.3.6.4 | 适用 |  | p15

## 登记工作模块
检验项目 | 是否适用 | 备注 | 所在位置（说明书）
5.1.3.1 | 适用 |  | P6
5.1.3.2 | 适用 |  | P6
5.1.3.3 | 适用 |  | p1
5.1.3.5 | 适用 |  | p6(1.4)
5.1.3.6 | 适用 |  | p20(10)
5.1.3.7 | 适用 |  | p6(1.5)
5.1.3.8 | 不适用 | 软件无需在特定的软件或是硬件下，照常运行
5.1.3.9 | 适用 |  | p20(11)
5.1.3.10 | 适用 |  | p20(11)
5.1.4.3 | 不适用 | 软件无关键功能
5.1.4.4 | 适用 |  | p6(1.3)
5.1.4.5 | 适用 |  | p14见红色字
5.1.4.6 | 适用 |  | p18(5）
5.1.5.2 | 适用 |  | p6
5.1.5.3 | 适用 |  | p20(9)
5.1.6.2 | 适用
5.1.6.3 | 适用 |  | p4(注意)
5.1.6.4 | 不适用 | 软件无适应性修改
5.1.6.5 | 适用 |  | p18(5）
5.1.6.6 | 适用 |  | P6（1.6）
5.1.7 | 适用 |  | p20(8）
5.1.8.2 | 适用 |  | p19(6)
5.1.9.2 | 适用 |  | p6(系统要求）
5.1.9.3 | 适用 |  | p7(软件安装）
5.2.1.3 | 适用 |  | p20(9)
5.2.1.4 | 适用 |  | p4
5.2.1.5 | 适用 |  | p20（9）
5.2.1.6 | 不适用 | 无关键功能
5.2.1.7 | 适用 |  | p14见红色字
5.2.1.8 | 适用 |  | p6（系统要求）
5.2.1.9 | 不适用 |  | p4(注意)
5.2.1.10 | 不适用 |  | p4(注意)
5.2.1.11 | 适用
5.2.4.2 | 适用 |  | p2
5.2.6.1 | 适用 |  | p20(7.2)
5.2.6.2 | 适用 |  | p2
5.2.6.3 | 适用 |  | p4
5.3.3.6 | 适用 |  | p16
5.3.3.8 | 适用 |  | p4
5.3.3.9 | 适用 |  | p6(1.3)
5.3.4.1 | 适用 |  | p20（8）
5.3.5.1 | 适用 |  | p4
5.3.6.3 | 适用 |  | p6
5.3.6.4 | 适用 |  | p12

## 检查工作列表模块
检验项目 | 是否适用 | 备注 | 所在位置（说明书）
5.1.3.1 | 适用 |  | P6
5.1.3.2 | 适用 |  | P6
5.1.3.3 | 适用 |  | p1
5.1.3.5 | 适用 |  | p6(1.4)
5.1.3.6 | 适用 |  | p16(9)
5.1.3.7 | 适用 |  | p6(1.5)
5.1.3.8 | 不适用 | 软件无需在特定的软件或是硬件下，照常运行
5.1.3.9 | 适用 |  | p16(10)
5.1.3.10 | 适用 |  | p16(10)
5.1.4.3 | 不适用 | 软件无关键功能
5.1.4.4 | 适用 |  | p6(1.3)
5.1.4.5 | 不适用 | 检查工作列表模块只是显示数据
5.1.4.6 | 适用 |  | p14(4）
5.1.5.2 | 适用 |  | p4
5.1.5.3 | 不适用 | 检查工作列表模块只是显示数据
5.1.6.2 | 适用
5.1.6.3 | 适用 |  | p4(注意)
5.1.6.4 | 不适用 | 软件无适应性修改
5.1.6.5 | 适用 |  | p14(4）
5.1.6.6 | 适用 |  | P6（1.6）
5.1.7 | 适用 |  | p16(7）
5.1.8.2 | 适用 |  | p15(5)
5.1.9.2 | 适用 |  | p6(系统要求）
5.1.9.3 | 适用 |  | p7(软件安装）
5.2.1.3 | 适用 |  | p16(8)
5.2.1.4 | 适用 |  | p4
5.2.1.5 | 不适用 | 检查工作列表模块只是显示数据
5.2.1.6 | 不适用 | 无关键功能
5.2.1.7 | 不适用 | 检查工作列表模块只是显示数据
5.2.1.8 | 适用 |  | p6（系统要求）
5.2.1.9 | 不适用 |  | p4(注意)
5.2.1.10 | 不适用 |  | p4(注意)
5.2.1.11 | 适用
5.2.4.2 | 适用 |  | p2
5.2.6.1 | 适用 |  | p16(6.2)
5.2.6.2 | 适用 |  | p2
5.2.6.3 | 适用 |  | p4
5.3.3.6 | 不适用 | 检查工作列表模块只是显示数据
5.3.3.8 | 适用 |  | p4
5.3.3.9 | 适用 |  | p6(1.3)
5.3.4.1 | 适用 |  | p16（7）
5.3.5.1 | 适用 |  | p4
5.3.6.3 | 适用 |  | p6
5.3.6.4 | 适用 |  | p12

## 核医学图文报告模块
检验项目 | 是否适用 | 备注 | 所在位置（说明书）
5.1.3.1 | 适用 |  | P8
5.1.3.2 | 适用 |  | P8
5.1.3.3 | 适用 |  | p1
5.1.3.5 | 适用 |  | p8(1.4)
5.1.3.6 | 适用 |  | p62(16)
5.1.3.7 | 适用 |  | p8(1.5)
5.1.3.8 | 不适用 | 软件无需在特定的软件或是硬件下，照常运行
5.1.3.9 | 适用 |  | p62(17)
5.1.3.10 | 适用 |  | p62(17)
5.1.4.3 | 不适用 | 软件无关键功能
5.1.4.4 | 适用 |  | p8(1.3)
5.1.4.5 | 适用 |  | p22见红色字
5.1.4.6 | 适用 |  | p60(11)
5.1.5.2 | 适用 |  | p6
5.1.5.3 | 适用 |  | p62(15)
5.1.6.2 | 适用
5.1.6.3 | 适用 |  | p6(注意)
5.1.6.4 | 不适用 | 软件无适应性修改
5.1.6.5 | 适用 |  | p60(11)
5.1.6.6 | 适用 |  | p8(1.6)
5.1.7 | 适用 |  | p62(14)
5.1.8.2 | 适用 |  | p61(12)
5.1.9.2 | 适用 |  | p8(系统要求）
5.1.9.3 | 适用 |  | p9(软件安装）
5.2.1.3 | 适用 |  | p62(15)
5.2.1.4 | 适用 |  | p6
5.2.1.5 | 适用 |  | p62(15)
5.2.1.6 | 不适用 | 无关键功能
5.2.1.7 | 适用 |  | p22见红色字
5.2.1.8 | 适用 |  | p8（系统要求）
5.2.1.9 | 不适用 |  | p6(注意)
5.2.1.10 | 不适用 |  | p6(注意)
5.2.1.11 | 适用
5.2.4.2 | 适用 |  | p2
5.2.6.1 | 适用 |  | p62(13.2)
5.2.6.2 | 适用 |  | p2
5.2.6.3 | 适用 |  | p6
5.3.3.6 | 适用 |  | p24
5.3.3.8 | 适用 |  | p6
5.3.3.9 | 适用 |  | p8
5.3.4.1 | 适用 |  | p62(14)
5.3.5.1 | 适用 |  | p61(12)
5.3.6.3 | 适用 |  | p9
5.3.6.4 | 适用 |  | p15

## 病理图文报告模块
检验项目 | 是否适用 | 备注 | 所在位置（说明书）
5.1.3.1 | 适用 |  | P8
5.1.3.2 | 适用 |  | P8
5.1.3.3 | 适用 |  | p1
5.1.3.5 | 适用 |  | p8(1.4)
5.1.3.6 | 适用 |  | p77(16)
5.1.3.7 | 适用 |  | p8(1.5)
5.1.3.8 | 不适用 | 软件无需在特定的软件或是硬件下，照常运行
5.1.3.9 | 适用 |  | p77(17)
5.1.3.10 | 适用 |  | p77(17)
5.1.4.3 | 不适用 | 软件无关键功能
5.1.4.4 | 适用 |  | p8(1.3)
5.1.4.5 | 适用 |  | p18见红色字
5.1.4.6 | 适用 |  | p75(11)
5.1.5.2 | 适用 |  | p6
5.1.5.3 | 适用 |  | p77(15)
5.1.6.2 | 适用
5.1.6.3 | 适用 |  | p6(注意)
5.1.6.4 | 不适用 | 软件无适应性修改
5.1.6.5 | 适用 |  | p75(11)
5.1.6.6 | 适用 |  | p8(1.6)
5.1.7 | 适用 |  | p77(14)
5.1.8.2 | 适用 |  | p76(12)
5.1.9.2 | 适用 |  | p8(系统要求）
5.1.9.3 | 适用 |  | p9(软件安装）
5.2.1.3 | 适用 |  | p62(15)
5.2.1.4 | 适用 |  | p6
5.2.1.5 | 适用 |  | p77(15)
5.2.1.6 | 不适用 | 无关键功能
5.2.1.7 | 适用 |  | p18见红色字
5.2.1.8 | 适用 |  | p8（系统要求）
5.2.1.9 | 不适用 |  | p6(注意)
5.2.1.10 | 不适用 |  | p6(注意)
5.2.1.11 | 适用
5.2.4.2 | 适用 |  | p2
5.2.6.1 | 适用 |  | p77(13.2)
5.2.6.2 | 适用 |  | p2
5.2.6.3 | 适用 |  | p6
5.3.3.6 | 适用 |  | p24
5.3.3.8 | 适用 |  | p6
5.3.3.9 | 适用 |  | p8
5.3.4.1 | 适用 |  | p77(14)
5.3.5.1 | 适用 |  | p76(12)
5.3.6.3 | 适用 |  | p9
5.3.6.4 | 适用 |  | p15

## PACS服务器模块
检验项目 | 是否适用 | 备注
5.1.3.1 | 适用 | P6
5.1.3.2 | 适用 | P6
5.1.3.3 | 适用 | P5(1.2)
5.1.3.5 | 适用
5.1.3.6 | 适用 | P44
5.1.3.7 | 适用 | P6(1.5)
5.1.3.8 | 不适用 | 软件无需在特定的软件或是硬件下，照常运行
5.1.3.9 | 适用 | P46(9)
5.1.3.10 | 适用 | P46(9)
5.1.4.3 | 不适用 | 软件无关键功能
5.1.4.4 | 适用 | P6(1.3)
5.1.4.5 | 适用 | P24
5.1.4.6 | 适用 | P44(6)
5.1.5.2 | 适用 | P26
5.1.5.3 | 适用 | P4
5.1.6.2 | 适用
5.1.6.3 | 适用 | P4
5.1.6.4 | 适用 | P46(7)
5.1.6.5 | 适用 | P46(6)
5.1.6.6 | 适用 | P7
5.1.7 | 适用 | P8(1.10)
5.1.8.2 | 适用 | P47(8)
5.1.9.2 | 适用 | P8(1.7)
5.1.9.3 | 适用 | P9(2)
5.2.1.3 | 适用
5.2.1.4 | 适用 | P28
5.2.1.5 | 适用 | P39
5.2.1.6 | 不适用 | 无关键功能
5.2.1.7 | 适用 | P27
5.2.1.8 | 适用 | P8
5.2.1.9 | 不适用
5.2.1.10 | 不适用
5.2.1.11 | 适用 | P4(四)
5.2.4.2 | 适用 | P4(四)
5.2.6.1 | 适用 | P5（五）
5.2.6.2 | 适用 | P2
5.2.6.3 | 适用 | P4(三)
5.3.3.6 | 适用 | P42
5.3.3.8 | 适用 | P38
5.3.3.9 | 适用 | P7
5.3.4.1 | 适用 | P8(1.10)
5.3.5.1 | 适用 | P48
5.3.6.3 | 适用 | P8
5.3.6.4 | 适用 | P22

## TMEasyPACS 工作站
检验项目 | 是否适用 | 备注
5.1.3.1 | 适用 | P6
5.1.3.2 | 适用 | P6
5.1.3.3 | 适用 | P5(1.2)
5.1.3.5 | 适用
5.1.3.6 | 适用 | P75(15)
5.1.3.7 | 适用 | P6(1.5)
5.1.3.8 | 不适用 | 软件无需在特定的软件或是硬件下，照常运行
5.1.3.9 | 适用 | P77(17)
5.1.3.10 | 适用 | P77(17)
5.1.4.3 | 不适用 | 软件无关键功能
5.1.4.4 | 适用 | P6(1.3)
5.1.4.5 | 适用 | P65(8.22)
5.1.4.6 | 适用 | P67(9)
5.1.5.2 | 适用 | P75(16)
5.1.5.3 | 适用 | P74(12)
5.1.6.2 | 适用
5.1.6.3 | 适用 | P3
5.1.6.4 | 适用 | P71
5.1.6.5 | 适用 | P67(9)
5.1.6.6 | 适用 | P7(1.6)
5.1.7 | 适用 | P14(2.5)
5.1.8.2 | 适用 | P73(11)
5.1.9.2 | 适用 | P8(2.1)
5.1.9.3 | 适用 | P9(2.2)
5.2.1.3 | 适用 | P75
5.2.1.4 | 适用 | P74(12.2)
5.2.1.5 | 适用 | P74(12.1)
5.2.1.6 | 不适用 | 无关键功能
5.2.1.7 | 适用 | P65(8.22)
5.2.1.8 | 适用 | P8
5.2.1.9 | 不适用
5.2.1.10 | 不适用
5.2.1.11 | 适用
5.2.4.2 | 适用
5.2.6.1 | 适用 | P74
5.2.6.2 | 适用 | P2
5.2.6.3 | 适用 | P4
5.3.3.6 | 适用 | P24
5.3.3.8 | 适用 | P16
5.3.3.9 | 适用
5.3.4.1 | 适用 | P14(2.5)
5.3.5.1 | 适用 | P73(11)
5.3.6.3 | 适用 | P8
5.3.6.4 | 适用 | P14(2.4)

## TMEasy PACS-区域医疗影像模块
检验项目 | 是否适用 | 备注
5.1.3.1 | 适用 | P5(1.4)
5.1.3.2 | 适用 | P5(1.4)
5.1.3.3 | 适用 | P5(1.3)
5.1.3.5 | 适用
5.1.3.6 | 适用 | P5(1.4)
5.1.3.7 | 适用 | P6(1.6)
5.1.3.8 | 不适用 | 软件无需在特定的软件或是硬件下，照常运行
5.1.3.9 | 适用 | P40(16)
5.1.3.10 | 适用 | P40(16)
5.1.4.3 | 不适用 | 软件无关键功能
5.1.4.4 | 适用 | P5(1.4)
5.1.4.5 | 适用 | P39(7)
5.1.4.6 | 适用 | P39(7)
5.1.5.2 | 适用 | P27(4.5.3)
5.1.5.3 | 适用 | P8(1.8)
5.1.6.2 | 适用 | P6(1.6)
5.1.6.3 | 适用 | P3
5.1.6.4 | 不适用 | 无用户适应性修改
5.1.6.5 | 适用 | P39(7)
5.1.6.6 | 适用 | P6(1.7)
5.1.7 | 适用 | P6(1.9)
5.1.8.2 | 适用 | P39(10)
5.1.9.2 | 适用 | P7(第二章)
5.1.9.3 | 适用 | P8(第三章)
5.2.1.3 | 适用 | P39（10）
5.2.1.4 | 适用 | P6（1.10）
5.2.1.5 | 不适用 | 无需要数据备份
5.2.1.6 | 不适用 | 无关键功能
5.2.1.7 | 适用 | P27(4.5.3)
5.2.1.8 | 适用 | P7
5.2.1.9 | 不适用
5.2.1.10 | 不适用
5.2.1.11 | 适用
5.2.4.2 | 适用
5.2.6.1 | 适用 | P39（11）
5.2.6.2 | 适用 | P2
5.2.6.3 | 适用 | P3
5.3.3.6 | 适用 | P19
5.3.3.8 | 适用
5.3.3.9 | 适用
5.3.4.1 | 适用 | P6(1.9)
5.3.5.1 | 适用 | P40(10)
5.3.6.3 | 适用 | P7
5.3.6.4 | 适用 | P10

## 苹果操作系统移动设备报告图像调阅模块
检验项目 | 是否适用 | 备注
5.1.3.1 | 适用 | P7(1.3)
5.1.3.2 | 适用 | P7(1.3)
5.1.3.3 | 适用 | P6(1.2)
5.1.3.5 | 适用
5.1.3.6 | 适用 | P7(1.3)
5.1.3.7 | 适用 | P7(1.5)
5.1.3.8 | 适用 | P8(2.1)
5.1.3.9 | 适用 | P32(6)
5.1.3.10 | 适用 | P32(6)
5.1.4.3 | 不适用 | 软件无关键功能
5.1.4.4 | 适用 | P7(1.3)
5.1.4.5 | 适用 | P32(6)
5.1.4.6 | 适用 | P16(3.38)
5.1.5.2 | 适用 | P17(3.38)
5.1.5.3 | 适用 | P29(4.3.11)
5.1.6.2 | 适用 | P7(1.5)
5.1.6.3 | 适用 | P5
5.1.6.4 | 不适用 | 无用户适应性修改
5.1.6.5 | 适用 | P32(6)
5.1.6.6 | 适用 | P8(1.6)
5.1.7 | 适用 | P8(1.7)
5.1.8.2 | 适用 | P34
5.1.9.2 | 适用 | P8
5.1.9.3 | 适用 | P8
5.2.1.3 | 适用 | P33（9）
5.2.1.4 | 适用 | P16
5.2.1.5 | 不适用 | 无需要数据备份
5.2.1.6 | 不适用 | 无关键功能
5.2.1.7 | 适用 | P33(7)
5.2.1.8 | 不适用 | 对iPad不适用
5.2.1.9 | 不适用
5.2.1.10 | 不适用
5.2.1.11 | 适用
5.2.4.2 | 适用 | P2
5.2.6.1 | 适用 | P31
5.2.6.2 | 适用 | P2
5.2.6.3 | 适用 | P5
5.3.3.6 | 适用 | P17
5.3.3.8 | 适用
5.3.3.9 | 适用
5.3.4.1 | 适用 | P8
5.3.5.1 | 适用 | P34
5.3.6.3 | 适用 | P8
5.3.6.4 | 适用 | P9